2018年上半年翁源县乡镇饮用水源地水质达标率

| 水源地名称 | 水质类别 | 监测月 | 水质达标率（%） | 超标项目浓度（mg/L）/超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 翁城黄塘村河背山 闷子泉饮用水 | Ⅲ | 5 | 100 | 无 |
| 官渡六户山饮用水 | Ⅱ | 5 | 100 | 无 |
| 江尾联益村高桥坑饮用水 | Ⅱ | 5 | 100 | 无 |
| 新江镇凉桥饮用水 | Ⅱ | 5 | 100 | 无 |
| 周陂五指山水库水 | Ⅱ | 5 | 100 | 无 |