广东省大宝山矿业有限公司

李屋溪应急坝工程验收报告

其他需要说明的事项

# 1、环境设施设计、施工和验收过程简况

## 1.1 设计简况

（1）废水

此项目是用来拦截李屋拦泥坝在极端天气下外排的废水，对拦截废水进行应急处理后达标排放，本身不产生废水。

在运营过程中，单位负责、技术管理及财务与资产管理类及运行维护类岗位定员共2 人。因年产生污水量较少，2名员工用外排水处理厂的生活设施，因此对于此工程来说没有废水产生。生活污水的处理主要是用三级化粪池进行处理后对周围进行灌溉。

（2）废气

本项目不产生废气。

（3）噪声

本项目为环保项目，无噪声排放源。

（4）固体废弃物

本项目产生的固体废物主要是员工生活垃圾，定期清运收集处理。

## 1.2 施工简况

项目建设的建设进度和资金得到了保证，项目建设过程中组织实施了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

（1）本项目为新建工程。施工期主要建设内容为主体工程的建设，在此期间，对环境的主要影响为施工废水、扬尘以及施工噪声等。

（2）施工期大气污染源有：场地清理、基础开挖及运输车辆、施工机械走行车道所带来的扬尘；施工建筑材料（水泥、石灰、砂石料）的装卸、运输、推砌过程以及开挖弃土的堆砌、运输过程中造成扬起和洒落；各类施工机械和运输车辆所排放的废气等。对施工道路尽可能利用既有的乡村道路，机耕道等，新建便道在班组工程需要的前提下尽量控制道路拥堵，减少扰动范围。同时运输车辆经过村庄时应减速慢行，在扬尘的季节应对路面进行洒水，减少扬尘对沿线村庄的影响。

（3）建设期施工废水主要来源于设备冷却排水、地表径流以及施工人员的生活污水，施工人员生活污水拟在工地临时工棚设三级化粪池处理后用于周边农用施肥及灌溉，不外排，对当地地表水影响较小。

（4）施工期产生来源于包括施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声，通过合理安排施工时间，统一布局，加强管理，项目施工噪声对周边敏感点的影响不大。

（5）施工期产生的固体废弃物，建设方将就近设置专门的弃渣场，堆存弃渣，并对弃渣场做好水土保持措施，防止水土流失。

## 1.3 验收过程简介

本项目于2015年2月，项目开工建设，2016年10月项目建成竣工并投入运行。项目主体工程环保设施运行正常，具备了环境保护设施竣工验收监测条件。广东省大宝山矿业有限公司决定2018 年11 月启动验收工作，韶关市清新地工程咨询有限公司对其进行环保设施“三同时”竣工验收监测工作，监测单位于2018 年11 月派出人员对该项目进行现场勘察，根据国家环保总局《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》、该项目的环境影响报告表和有关的监测规范对验收项目进行验收监测，编写《广东省大宝山矿业有限公司李屋溪应急坝工程验收监测方案》，并委托韶关市清新地工程咨询有限公司组织监测人员于2018 年11月21日对该项目进行了环境保护“三同时”竣工验收监测，建设单位根据验收监测及环保检查结果，编制了竣工环境保护验收报告。

项目于2018 年12月11 日组织了自主验收评审会议，会议中提出：本建设项目环境影响报告表经批准后，项目的性质、地点、采用的生产工艺及防治污染的措施未发生重大变动，总体落实了该项目环境影响报告表及审批部门审批决定要求建设或落实的环境保护设施，环境保护设施与主体工程同时投产使用，从监测结果可知，污染物达标排放。

验收工作组认为本项目总体具备竣工环境保护验收条件。同意该项目通过竣工环境保护验收。

# 2、其他环境保护措施的实施情况

（1）环保组织机构及规章制度

本项目建立了环保组织机构，机构人员组成及职责分工；并且完善了各项环保规章制度及主要内容，包括环境保护设施调试及日常运行维护制度、环境管理台账记录要求、运行维护费用保障计划等。

（2）监测计划

本项目已按照环境影响报告表及其审批部门审批决定要求制定了环境监测计划，并且按照计划委托了第三方检测机构进行了监测，监测结果均可达标。

# 3、整改情况

本项目执行了“三同时”及环境影响评价制度。项目建设单位向韶关市环境保护局申报了《李屋溪应急坝工程环境影响报告表》，韶关市环境保护局给予批复。项目基本按环评报告表及其批复求建设各项环保设施，环保设施能与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。根据现场检查及验收监测结果，本项目总体符合环保要求，不涉及整改情况。