2016年曲江城区生活饮用水水质卫生监测信息
	监测点
	监测份数
	合格份数
	不合格份数
	不合格项目

	出厂水
	12
	12
	0
	─

	末梢水1
	12
	12
	0
	─

	末梢水2
	12
	12
	0
	─

	合计
	36
	36
	0
	─


检测项目：PH值、色度、浑浊度、肉眼可见物、臭和味、总硬度、铁、锰、铜、锌、铅、镉、铬、汞、砷、氯化物、氟化物、硫酸盐、硝酸盐、氨氮、溶解性总固体、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群等。
韶关市曲江区疾病预防控制中心

二〇一六年十二月三十日
