韶关市市政设施管理规定

第一章  总  则

第一条  为了加强城市市政设施管理，保障市政设施的完好，充分发挥各项设施的使用功能，促进我市经济和社会发展，根据《城市道路管理条例》、《城市桥梁检测和养护维修管理办法》、《建设工程质量管理条例》、《城镇排水与污水处理条例》、《城镇污水排入排水管网许可管理办法》及有关法律、法规的规定和我市实际情况，制定本规定。

第二条  本规定所称市政设施包括：

（一）城市道路设施：车行道、人行道、路肩、隔离带、公共广场、公共停车场、路堤压顶、护栏、边沟、退让道路用地及其附属设施，有产权归属和物业管理范围内的道路除外，防洪河堤压顶、河堤栏杆、河堤码头、亲水平台及其附属设施；

（二）城市桥隧设施：跨河桥梁、人行天桥、立交桥、高架桥、高架路、隧道、人行通道、涵洞及其附属设施；

（三）城市排水设施：雨水管道、污水管道、明渠、暗渠、河涌、泵站、闸门、检查井、雨水井、污水井、四防装置、排涝泵站及其附属设施，水利及农业排灌设施除外；

第三条  本规定适用于韶关市辖三区范围内的市政设施管理、养护、维修和使用。各县、市参照执行。

第四条  韶关市住房和城乡建设管理局是全市市政设施行政主管部门（以下简称市市政设施行政主管部门），负责组织实施本规定。

市市政设施行政主管部门负责全市市政设施的考核、监管工作。属地市政设施行政主管部门负责本行政区域的市市政设施管理工作。市政设施管养部门负责具体的养护、维修和日常管理工作。

发改、财政、自然资源、住建管理、公安、交通运输、市场监管、生态环境、水务等行政主管部门应密切配合，在职责范围内共同做好市政设施的管理工作。

第五条  市人民政府根据本市社会经济发展状况和城市总体规划，组织编制市政设施发展规划。
　　市及属地市政设施行政主管部门根据市政设施发展规划，制定市政设施年度建设计划，报市（区）人民政府批准后实施。

第六条  市、区政府投资建设的城市市政设施，应根据城市市政设施发展规划和年度建设计划，由市政设施行政主管部门或有关单位组织建设。

国内外企业、其他组织和个人投资建设的，以及工业园区和居住区自行建设的市政设施，应当符合城市市政设施发展规划，并纳入开发建设项目配套建设。

第七条　国内外企业、其他组织和个人投资建设，以及工业园区和居住区自行建设的市政设施，建设单位应当按照国家有关的技术标准和规范自行养护和维修，并接受市政设施行政主管部门的监督和管理。符合移交条件的，建设单位应无偿移交产权，由属地市政设施管养部门接管。

第八条  城市供水、排水、燃气、热力、供电、通信、消防等依附于城市道路、桥梁的各种管线、杆线等设施的建设，应当与城市道路发展规划和年度建设计划相协调，坚持先地下，后地上的施工原则，与城市道路、桥梁同步建设，有条件的应当依照规划一次性建成统一管线通道。

第九条 市政设施建设项目竣工（交工）或试运行期满后，建设单位除按规定向有关部门报送竣工资料外，应同时报送给市市政设施行政主管部门（包括设施竣工图的电子文件），并按要求组织设计、施工、监理、勘察、市政设施管养部门会同有关单位进行工程验收，验收合格后纳入正常管理。未经验收或者验收不合格的市政设施，不得交付使用。

第十条  市政设施的建设实行工程质量保修制度，自交付使用之日起，保修期按国家有关规定执行。保修期内出现工程质量问题，由有关责任单位负责保修。

第十一条  市政设施行政主管部门对其组织建设和管理的市政设施，应根据养护维修的项目、等级、数量及其定额，逐年核定养护、维修经费，实行各项目的经费包干责任制。各开发区、住宅小区的市政设施由投资建设的产权单位负责养护维修，也可委托市政设施管养部门管养。

第十二条  市政设施管养部门要加强对市政设施的检查、监测，执行国家养护维修的技术规范，确保市政设施养护、维修工程的质量。市政设施行政主管部门要检查监督，并建立设施档案，保障市政设施的完好。

第二章  城市道路管理

第十三条  市及属地市政设施行政主管部门应加强对城市道路维修、养护的管理，并对维修养护工程质量进行监督检查，保障道路设施完好。

第十四条  管线单位在城市道路上设置检查井及其他公用设施必须符合城市道路的设计要求，并组织日常巡查，设施丢失或损坏的由产权单位及时作安全维护，并在24小时内补充或维修。

第十五条  市政设施行政主管部门要加强对城市道路的管理，严格控制对城市道路的占用和挖掘，保障其功能完好。

未经属地市政设施行政主管部门批准，任何单位或者个人不得占用和挖掘城市道路，属地市政设施行政主管部门定期将属地城市道路占用挖掘情况报市市政设施行政主管部门，市市政设施行政主管部门对市区城市道路市政占用和挖掘管理情况进行统筹监督。

第十六条  确需临时占用城市道路的，须到属地市政设施行政主管部门办理临时占用申请和审批手续，交纳城市道路临时占用费，方可按规定占用。

城市道路临时占用费实行收支两条线管理，专项用于道路的养护、维修和管理。

第十七条  经批准占用城市道路的，不得损坏城市道路及其附属设施，并按批准的位置、面积、期限占用；占用期满后，应当及时清理占用现场，恢复城市道路原状。

第十八条  因工程建设需要挖掘城市道路的单位和个人，应当持城市规划部门批准签发的文件和有关设计文件、交通疏导方案，到属地市政设施行政主管部门办理城市道路挖掘审批手续，经批准后方可施工；挖掘城市道路，应由城市道路管养单位或者具有相应资质的单位施工，严格执行施工技术规范和质量标准，保证工程质量，并维护原有地埋设施完好。擅自移动原有地下设施的，责令限期恢复原状，造成损坏的应予修复或赔偿；道路修复工程由城市道路管养单位或者具有相应资质的单位施工。挖掘修复工程质量保证期为一年。

第十九条  新建、扩建、改建的城市道路交付使用后5年内，大修的城市道路竣工后3年内不得挖掘；因特殊情况需要挖掘的，须经市人民政府批准。

第二十条  在国家法定的重大节日和全市性重大活动前后1 5日内禁止挖掘城市主要道路，特殊情况需要挖掘的，需经市人民政府批准。

埋设在城市道路下的管线发生故障需紧急抢修的，可先行破路抢修，并同时通知属地市政设施主管部门和公安交通管理部门，在24小时内按照规定补办批准手续。

第二十一条  经批准挖掘、修复城市道路的，不得阻塞交通并应遵守下列规定：

（一）施工现场应设置明显标志和安全防围设施，夜间设置安全警示灯和反光标志；悬挂挖掘许可证，并在核定范围和期限内施工；

（二）确需临时封闭城市道路的，必须在批准后，提前3天在电视或报纸刊登通告后方可施工；

（三）施工中与地下管线设施发生冲突时，应立即停止施工，并报告属地市政设施行政主管部门和其他有关部门处理；

（四）工程完工后应及时修复路面，严格按《城镇道路养护技术规范》规定进行施工，确保修复质量，并通知市政设施行政主管部门检查验收。损坏城市道路的，应当修复或给予赔偿；

（五）及时清运施工作业时留下的余泥物料，做到工完场净，保持市容整洁；

（六）挖掘道路遇到测量、文物保护标志等设施时，应当及时报告其主管机关并采取保护措施，不得移位、损坏、填没。

第二十二条  单位和个人占用市政设施设置牌、杆、亭、站的，应经属地市政设施行政主管部门批准后，方可设置。

第二十三条  严格限制在城市道路规划红线范围内设置门前台阶、坡道。需要在人行道设置汽车出入口的，须经城市规划部门批准，并到属地市政设施行政主管部门办理有关手续。

第二十四条  履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆需要在城市道路上行驶的，应经属地市政设施行政主管部门同意并提前2天到属地市政设施行政主管部门和交通管理部门办理有关手续，按公安交通管理部门指定的时间、路线行驶。军用车辆在执行任务时不受此条限制，但应按规定采取安全保护措施。

第二十五条  城市道路养护、维修及下水道清疏专用车辆执行任务时，在保证交通安全畅通的情况下，不受行驶路线和行驶方向的限制。

第二十六条  在城市道路范围内禁止下列行为：

（一）擅自占用或者挖掘城市道路；

（二）履带车、铁轮车或者超高、超重、超长车辆擅自在城市道路上行驶；

（三）机动车在人行道上行驶、停放；

（四）机动车在非指定的城市道路上倒桩学车、试刹车；

（五）擅自在城市道路上建设建筑物、构筑物；

（六）擅自在城市道路上设置广告牌或者其他悬挂物；

（七）在城市道路上堆放货物、建材和倾倒余泥、瓦砾、垃圾等；

（八）在城市道路上焚烧杂物、拌和砂浆、排放污水；

（九）在城市道路上冲洗车辆；

（十）机动车辆在城市道路行驶中漏洒沙石材料或拖地运输损坏城市道路；

（十一）其他损害、侵占城市道路及其附属设施的行为。

第二十七条 市区三江（即武江、浈江、北江）六岸河堤压顶、河堤栏杆、河堤码头及亲水平台设施，未经属地市政设施行政主管部门批准，任何单位和个人不得占用、挖掘和损坏。

第二十八条  根据市政建设的要求，禁止在离河堤、码头、亲水平台1 0米范围内取沙挖土、种植作物；禁止向河堤、码头、亲水平台内倾倒建筑余泥、垃圾、杂物及其他有损坏城市防洪设施的行为。

第二十九条  严禁在河堤栏杆上系绑各种缆线、悬挂广告，晾晒衣物。

第三章 城市桥隧管理

第三十条 市政设施行政主管部门应当建立本行政区域内城市桥梁、隧道信息管理系统和技术档案。

第三十一条 市政设施管养部门负责对市区范围内的城市桥梁、隧道进行检测、养护维修的管理，保证桥涵安全。负责城市桥梁、隧道检测评估的机构应当具有相应的城市桥梁、隧道检测评估资格。

第三十二条 市政设施管养部门应当按照有关规定， 在城市桥梁上、隧道口设置承载能力、限高等标志，并保持其完好、清晰。

第三十三条 经过检测评估，确定市区城市桥梁的承载能力下降，但尚未构成危桥的，市政设施管养部门应当及时设置警示标志，并立即采取加固等安全措施。

经检测评估判定为危桥的，市政设施管养部门应当立即采取措施，设置明显的警示标志，并在 24 小时内，向市政设施行政主管部门报告；市政设施行政主管部门应当提出处理意见，并限期排除危险；在危险排除之前，不得使用或者转让。

市政设施管养部门对检测评估结论有异议的， 可以依法申请重新检测评估。但重新检测评估结论未果之前，不得停止执行前款规定。

第三十四条 城市桥隧范围内禁止下列行为：

（一）擅自占用桥隧设施；

（二）机动车在桥隧上试刹车；

（三）擅自在桥梁上、隧道内架设各种管线、设置广告牌或者其他挂浮物；

（四）在桥梁上架设压力在 4 公斤／平方厘米（0.4 兆帕）以上的煤气管道、10 千伏以上的高压电力线和其他易燃易爆管线；

（五）擅自修建妨碍桥隧设施正常使用和维修养护的建（构）

筑物；

（六）隧道内严禁存放易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品，隧道内的紧急停车带、车行（人行）横通道不得堆杂物；

（七）其它损害、侵占桥隧及其附属设施的行为。

第三十五条 隧道上方和洞口外100m范围内，严禁从事采矿、采石、取土、倾倒废弃物、爆破作业及公路隧道安全的活动。

第三十六条 严禁在桥梁下堆放易燃易爆物品。在桥梁上、下游各 200 米范围内， 任何单位和个人不得擅自挖沙取土、 种植作物、堆放物料、进行各种作业，装置影响桥梁功能和安全的设施。各种船艇、竹排通过桥下时，不得损坏桥梁设施。

第三十七条 城市桥下空间应统一规划、管理、合理、科学、安全使用。城市桥梁日常养、维修需占用桥下空间，使用单位必须积极配合，桥下搭建构筑物不得影响桥梁检测作业。

第三十八条 车辆过桥必须遵守限载、限速规定。超重车、履带车、铁轮车等车辆过桥，应提前 2 天报市政设施行政主管部门和公安交通管理部门批准，采取安全措施，并按规定要求在指定的时间和路线过桥。

第三十九条 在城市桥梁上、隧道内架设各种市政管线、电力线、电信线等，应当先经桥梁原设计单位提出技术安全意见，报市规划主管部门和市政设施行政主管部门批准后，方可实施。

在城市桥梁上、隧道内架设管线工程竣工后， 必须经市政设施行政主管部门和设计单位验收， 同时将有关管线竣工资料报市政设施行政主管部门和市城市档案馆备案存档。

第四十条 管线产权单位应当对架设在桥梁上、隧道内的管线做好日常检查维护，发生故障和险情要及时进行抢修，避免对桥梁和隧道设施造成损害。

第四十一条 在城市桥梁上、隧道洞口上设置大型广告、悬挂物等辅助物的，应当出具相应的风载、荷载实验报告以及原设计单位的技术安全意见，报市政设施行政主管部门批准后，方可实施。

第四十二条 市政设施管养部门应当制定所负责管理的城市桥梁、隧道的安全抢险预备方案，明确固定的抢险队伍，并签订安全责任书，确定安全责任人。

第四章  城市排水设施管理

第四十三条  市及属地市政设施行政主管部门应当加强对城市排水设施的管理，并组织、协调、检查、监督市政设施管养部门做好排水设施的日常维修和清淤排障，保持排水设施的完好、畅通。

第四十四条 市政设施行政主管部门，根据当地经济社会发展水平以及地理、气候特征，编制本行政区域的城市排水规划，明确排水目标与标准，排水量与排水模式，排涝措施，城市排水设施的规模、布局、建设时序和建设用地以及保障措施等；易发生内涝的区域，还应当编制城市内涝防治专项规划，并纳入本行政区域的城市排水规划。

第四十五条 城市新区的开发和建设，应当按照城市排水规划确定的建设时序，优先安排排水设施建设；未建或者已建但未达到国家有关标准的，应当按照年度改造计划进行改造，提高城市排水能力。

第四十六条 新建、改建、扩建市政基础设施工程应当配套建设雨水收集利用设施，增加绿地、砂石地面、可渗透路面和自然地面对雨水的滞渗能力，利用建筑物、停车场、广场、道路等建设雨水收集利用设施，削减雨水径流，提高城市内涝防治能力。

新区建设与旧城区改建，应当按照城市排水规划确定的雨水径流控制要求建设相关设施。

第四十七条 城市排水规划范围内的城市排水设施建设项目以及需要与城市排水设施相连接的新建、改建、扩建建设工程，城乡规划主管部门在依法核发建设用地规划许可证时，应当征求市政设施行政主管部门的意见。市政设施行政主管部门应当就排水设计方案是否符合城市排水规划和相关标准提出意见。

建设单位应当按照排水设计方案建设连接管网等设施；未建设连接管网等设施的，不得投入使用。市政设施行政主管部门或者其委托的专门机构应当加强指导和监督。

第四十八条 城市排水设施建设工程竣工（交工）后，建设单位应当依法组织竣工（交工）验收。竣工（交工）验收合格的，方可交付使用，并自竣工验收合格之日起15日内，将竣工验收报告及相关资料报市政设施行政主管部门备案。

第四十九条 市政设施行政主管部门应当按照城市内涝防治专项规划的要求，确定雨水收集利用设施建设标准，明确雨水的排水分区和排水出路，合理控制雨水径流。

第五十条 新区建设应当实行雨水、污水分流；对实行雨水、污水合流的地区，应当按照城市排水规划要求，进行雨水、污水分流改造。雨水、污水分流改造可以结合旧城区改建和道路建设同时进行。

在雨水、污水分流地区，新区建设和旧城区改建不得将雨水管网、污水管网相互混接。

在有条件的地区，应当逐步推进初期雨水收集与处理，合理确定截流倍数，通过设置初期雨水贮存池、建设截流干管等方式，加强对初期雨水的排放调控和污染防治。

第五十一条 市政设施行政主管部门应当加强对排放口设置以及预处理设施和水质、水量检测设施建设的指导和监督；对不符合规划要求或者国家有关规定的，应当要求排水户采取措施，限期整改。

第五十二条 因城市排水设施维护或者检修可能对排水造成影响的，城市排水设施维护运营单位应当提前24小时通知相关排水户；可能对排水造成严重影响的，应当事先向市政设施行政主管部门报告，采取应急处理措施，并向社会公告。

第五十三条 设置于机动车道路上的窨井，应当按照国家有关规定进行建设，保证其承载力和稳定性等符合相关要求。

排水管网窨井盖应当具备防坠落和防盗窃功能，满足结构强度要求。

第五十四条 城市污水排入排水管网实行排水许可制度。城市排水设施覆盖范围内的排水户应当按照国家有关规定，将污水排入城市排水设施。排水户向城市排水设施排放污水，应当按照本办法的规定，申请领取排水许可证。未取得排水许可证，排水户不得向城市排水设施排放污水。城市居民排放生活污水不需要申请领取排水许可证。

在雨水、污水分流排放的地区，不得将污水排入雨水管网。

第五十五条 市市政设施行政主管部门负责市区内排水许可的监督管理。属地市政设施行政主管部门负责本行政区域内排水许可证书的颁发和监督管理。市政设施行政主管部门可以委托专门机构承担排水许可审核管理的具体工作。

第五十六条 本规定所称排水户，是指因从事工业、建筑、餐饮、医疗等活动向城市排水设施排放污水的企业事业单位、个体工商户。

第五十七条 市政设施行政主管部门会同环境保护主管部门依法确定并向社会公布列入重点排污单位名录的排水户。

第五十八条 排水户向属地市政设施行政主管部门申请领取排水许可证。属地市政设施行政主管部门应当自受理申请之日起 20日内作出决定。

集中管理的建筑或者单位内有多个排水户的，可以由产权单位或者其委托的物业服务企业统一申请领取排水许可证，并由领证单位对排水户的排水行为负责。

各类施工作业需要排水的，由建设单位申请领取排水许可证。

第五十九条 申请领取排水许可证，应当如实提交下列材料：

（一）排水许可申请表；

（二）排水户内部排水管网、专用检测井、污水排放口位置和口径的图纸及说明等材料；

（三）按规定建设污水预处理设施的有关材料；

（四）排水隐蔽工程竣工报告；

（五）排水许可申请受理之日前一个月内由具有计量认证资质的水质检测机构出具的排水水质、水量检测报告；拟排放污水的排水户提交水质、水量预测报告；

（六）列入重点排污单位名录的排水户应当提供已安装的主要水污染物排放自动监测设备有关材料；

（七）法律、法规规定的其他材料。

第六十条 符合以下条件的，由属地市政设施行政主管部门核发排水许可证：

（一）污水排放口的设置符合城市排水规划的要求；

（二）排放污水的水质符合国家或者地方的污水排入城市下水道水质标准等有关标准；

（三）按照国家有关规定建设相应的预处理设施；

（四）按照国家有关规定在排放口设置便于采样和水量计量的专用检测井和计量设备；列入重点排污单位名录的排水户已安装主要水污染物排放自动监测设备；

（五）法律、法规规定的其他条件。

施工作业需排水的，建设单位应当已修建预处理设施，且排水符合本条款第二项规定的标准。

第六十一条 排水许可证的有效期为5年。

因施工作业需要向城市排水设施排水的，排水许可证的有效期，由属地市政设施行政主管部门根据排水状况确定，但不得超过施工期限。

第六十二条 排水许可证有效期满需要继续排放污水的，排水户应当在有效期届满30日前，向属地市政设施行政主管部门提出申请。属地市政设施行政主管部门应当在有效期届满前作出是否准予延续的决定。准予延续的，有效期延续5年。

排水户在排水许可证有效期内，严格按照许可内容排放污水，且未发生违反本办法规定行为的，有效期届满30日前，排水户可提出延期申请，经原许可机关同意，可不再进行审查，排水许可证有效期延期5年。

第六十三条 在排水许可证的有效期内，排水口数量和位置、排水量、污染物项目或者浓度等排水许可内容变更的，排水户应当按照本办法规定，重新申请领取排水许可证。

排水户名称、法定代表人等其他事项变更的，排水户应当在工商登记变更后30日内向属地市政设施行政主管部门申请办理变更。

第六十四条 排水户应当按照排水许可证确定的排水类别、总量、时限、排放口位置和数量、排放的污染物项目和浓度等要求排放污水。

第六十五条 禁止从事下列危及城市排水设施安全的活动：

（一）损毁、盗窃城市排水设施；

（二）穿凿、堵塞城市排水设施；

（三）向城市排水设施排放、倾倒剧毒、易燃易爆、腐蚀性废液和废渣；

（四）向城市排水设施倾倒垃圾、渣土、施工泥浆等废弃物；

（五）建设占压城市排水设施的建筑物、构筑物或者其他设施；

（六）其他危及城市排水设施安全的活动。

第六十六条 排水户因发生事故或者其他突发事件，排放的污水可能危及城市排水设施安全运行的，应当立即停止排放，采取措施消除危害，并按规定及时向市政设施行政主管部门等有关部门报告。

第六十七条 市政设施行政主管部门应当加强对排水户的排放口设置、连接管网、预处理设施和水质、水量监测设施建设和运行的指导和监督。

第六十八条属地市政设施行政主管部门应当将排水许可材料按户整理归档，对排水户档案实行信息化管理。

第六十九条 属地市政设施行政主管部门委托的具有计量认证资质的排水监测机构应当定期对排水户排放污水的水质、水量进行监测，建立排水监测档案。排水户应当接受监测，如实提供有关资料。

列入重点排污单位名录的排水户，应当依法安装并保证水污染物排放自动监测设备正常运行。

列入重点排污单位名录的排水户安装的水污染物排放自动监测设备，应当与环境保护主管部门的监控设备联网。环境保护主管部门应当将监测数据与市政设施行政主管部门实时共享。对未与环境保护主管部门的监控设备联网，市政设施行政主管部门已进行自动监测的，可以将监测数据与环境保护主管部门共享。

第七十条 市政设施行政主管部门应当依照法律法规和本办法的规定，对排水户排放污水的情况实施监督检查。实施监督检查时，有权采取下列措施：

（一）进入现场开展检查、监测；

（二）要求被监督检查的排水户出示排水许可证；

（三）查阅、复制有关文件和材料；

（四）要求被监督检查的单位和个人就有关问题做出说明；

（五）依法采取禁止排水户向城市排水设施排放污水等措施，纠正违反有关法律、法规和本办法规定的行为。

被监督检查的单位和个人应当予以配合，不得妨碍和阻挠依法进行的监督检查活动。

第七十一条 市政设施行政主管部门委托的专门机构，可以开展排水许可审查、档案管理、监督指导排水户排水行为等工作，并协助市政设施行政主管部门对排水许可实施监督管理。

第七十二条 生产性污水须经自行处理，达到城市排水标准方可排入。

第七十三条 饮食、美容美发、桑拿等服务行业排放污水必须经隔油、隔渣或隔毛处理后才能接驳下水道。腐蚀排水设施或因使用不当造成堵塞的，由责任者承担维修费用，造成经济损失的应予赔偿。

第七十四条 建筑施工场地、洗车场、石材加工厂等临时排水户向城市排水设施排放废水的，应在接户井前设置清洗槽和沉淀池等清淤设施，并及时清除沉淀物，不得将泥沙、灰浆及其他废弃物排入城市排水设施。

第七十五条 排水户的污水直接排入城市河道或其他水体的，必须按规定建设相应的污水处理设施，并在排放口设置专用检测井。

第七十六条 经批准在城市河道从事游船、餐饮等经营活动的，其污水必须按相关规定处理后排放。

第七十七条 雨水、污水管道的主次管道及至接户井（含接户井和楼宇四周的管、渠）由属地市政设施管养部门负责维护管理，接户井至排水户的所有管道（包括化粪池及其进出管道）由排水户自行维护管理。因使用不当造成排水设施堵塞或损坏的，由责任者承担疏通费用或维修费用。

接户井是指包括企事业单位、机关、社会团体、物业管理住宅小区等排出场地范围外的排水管与市政排水管网连接的第一个检查井，以及无物业管理的居民住宅楼排水立管，接入市政排水管网的第一个检查井。

第七十八条 排水设施产权单位或受委托管理单位，应按城市排水设施养护、维修的技术规范、操作规程和城市防洪的要求，对城市排水设施进行养护、维修，保证城市排水设施安全、完好、通畅，并向社会公开维修电话，同时加强对城市排水设施的日常巡查，发现有缺损的，应及时采取安全保护措施，在规定时间内予以修复。

第七十九条 城市排水设施养护维修责任单位在城市排水设施发生故障时，应当及时组织抢修和采取安全保护措施，尽快恢复正常运行。

公安、交通、房管、电力、通信等有关部门应当积极配合，保证抢修作业的进行。

抢修作业需要临时停止排水时，各排水户应当服从属地市政设施行政主管部门的统一调度，按照要求排放污水，配合抢险工作。

第八十条 市政设施行政主管部门应当按照国家有关规定建立城市排涝风险评估制度和灾害后评估制度，在汛前对城市排水设施进行全面检查，对发现的问题，责成有关单位限期处理，并加强城市广场、立交桥下、地下构筑物、棚户区等易涝点的治理，强化排涝措施，增加必要的强制排水设施和装备。

城市排水设施维护运营单位应当按照防汛要求，对城市排水设施进行全面检查、维护、清疏，确保设施安全运行。

在汛期，有管辖权的人民政府防汛指挥机构应当加强对易涝点的巡查，发现险情，立即采取措施。有关单位和个人在汛期应当服从有管辖权的人民政府防汛指挥机构的统一调度指挥或者监督。

第八十一条 市政设施行政主管部门应当会同有关部门，按照国家有关规定划定城市排水设施保护范围，并向社会公布。

在保护范围内，有关单位从事爆破、钻探、打桩、顶进、挖掘、取土等可能影响城市排水设施安全的活动的，应当与设施维护运营单位等共同制定设施保护方案，并采取相应的安全防护措施。

第八十二条 新建、改建、扩建建设工程，不得影响城市排水设施安全。

建设工程开工前，建设单位应当查明工程建设范围内地下城市排水设施的相关情况。市政设施行政主管部门及其他相关部门和单位应当及时提供相关资料。

建设工程施工范围内有排水管网等城市排水设施的，建设单位应当与施工单位、设施维护运营单位共同制定设施保护方案，并采取相应的安全保护措施。

因工程建设需要拆除、改动城市排水设施的，建设单位应当制定拆除、改动方案，报市政设施行政主管部门审核，并承担重建、改建和采取临时措施的费用。

第五章   罚则

第八十三条 违反本规定有下列行为之一的，由市政设施行政主管部门依据《城市道路管理条例》第三十九条的规定处罚：

（一）未取得设计、施工资格或者未按照资质等级承担城市道路的设计、施工任务的；

（二）未按照城市道路设计、施工技术规范设计、施工的；

（三）未按照设计图纸施工或者擅自修改图纸的。

第八十四条 违反本规定，擅自将未经验收或验收不合格的城市道路投入使用，由市政设施行政主管部门依据《城市道路管理条例》第四十条的规定处罚。

第八十五条 违反本规定第二十六条的规定，或者有下列行为之一的，由市政设施行政主管部门或者其他有关部门依据《城市道路管理条例》第四十二条的规定处罚：

（一）未对设在城市道路上的各种管线的检查井、箱盖或者城市道路附属设施的缺损及时补缺或者修复的；

（二）未在城市道路施工现场设置明显标志和安全防围设施的；

（三）占用城市道路期满或者挖掘城市道路后，不及时清理现场的；

（四）依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施，不按照规定办理批准手续的；

（五）紧急抢修埋设在城市道路下的管线，不按照规定补办批准手续的；

（六）未按照批准的位置、面积、期限占用或者挖掘城市道路，或者需要移动位置、扩大面积、延长时间，未提前办理变更审批手续的。

第八十六条 城市桥梁产权人或者受委托管理人有下列行为之一的，由市政设施行政主管部门依据《城市桥梁检测和养护维修管理办法》第二十五条的规定处罚：

（一）未按照规定编制城市桥梁养护维修的中长期规划和年度计划，或者未经批准即实施的；

（二）未按照规定设置相应的标志并保持其完好、清晰的；

（三）未按照规定委托具有相应资格的机构对城市桥梁进行检测评估的；

（四）未按照规定制定城市桥梁的安全抢险预备方案的；

（五）未按照规定对城市桥梁进行养护维修的。

第八十七条 单位或者个人擅自在城市桥梁上架设各类管线、设置广告等辅助物的，由市政设施行政主管部门依据《城市桥梁检测和养护维修管理办法》第二十六条的规定处罚。

第八十八条 违反本规定第三十四条第六款的，由市政设施行政主管部门责令限期改正；逾期不改正的，情节严重的，处三万元以上十万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。

第八十九条 违反本规定第三十五条的，由市政设施行政主管部门责令限期改正；逾期不改正的，处一千元以上一万元以下罚款；情节严重的，处一万元以上五万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。

第九十条 单位和个人擅自在城市桥梁施工控制范围内从事本规定第三十六条规定的活动的， 由市政设施行政主管部门责依据《城市桥梁检测和养护维修管理办法》第二十七条的规定处罚。

第九十一条 违反本规定第三十三条、第三十八规定，由市政设施行政主管部门依据《城市桥梁检测和养护维修管理办法》第二十八条的规定处罚。

第九十二条 在雨水、污水分流地区，建设单位、施工单位将雨水管网、污水管网相互混接的，市政设施行政主管部门依据《城镇排水与污水处理条例》第四十八条规定处罚。

第九十三条 城市排水设施覆盖范围内的排水单位和个人，未按照国家有关规定将污水排入城市排水设施，或者在雨水、污水分流地区将污水排入雨水管网的，由市政设施行政主管部门依据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第二十五条规定处罚。

第九十四条 排水户未取得污水排入排水管网许可证向城市排水设施排放污水的及不按照污水排入排水管网许可证的要求排放污水的，由市政设施行政主管部门依据《城镇排水与污水处理条例》第五十条规定处罚。

第九十五条 从事危及城市排水设施安全的活动的，由市政设施行政主管部门依据《城镇排水与污水处理条例》第五十六条规定处罚。

第九十六条 排水户拒不接受水质、水量监测或者妨碍、阻挠市政设施行政主管部门依法监督检查的，由市政设施行政主管部门依据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第三十二条规定处罚。

第九十七条 有关单位未与施工单位、设施维护运营单位等共同制定设施保护方案，并采取相应的安全防护措施的及擅自拆除、改动城市排水设施的，由市政设施行政主管部门依据《城镇排水与污水处理条例》第五十七条规定处罚

第六章 附则

第九十八条 本规定自公布之日起施行，有效期5年。